## Inicio
ETS ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN 2
PREDIMENSIONADO DE ENCEPADOS
David Bienvenido Huertas

## Encepados
Datos de partida
Nk |  | kN
Diámetro del pilote |  | m
Límite elástico del acero |  | N/mm²
Resistencia característica del hormigón |  | N/mm²
Lado del pilar |  | m
Diámetro de la armadura del pilar |  | mm | 12
16
20
Canto del encepado |  |  | 25
hmin | 40 | cm
hdiametro pilote | 0 | cm
hanclaje | 10 | cm
Canto definitivo |  | cm
Area del encepado
L | 0.6 | m
b | 0.66 | m
Largo definitivo
Ancho definitivo
Vuelo | 0 | m
Esfuerzo de calculo
Td | #DIV/0! | kN
Armadura longitudinal principal
As | #DIV/0! | cm²
Diámetro del redondo |  | mm
Area del redondo | 0 | cm²
Número de redondos | #DIV/0!
Número definitivo de redondos
Separación entre redondos | 20 | cm
Armadura secundaria parrilla superior
Armadura secundaria parrilla superior | 0 | cm²
p | 1.8 | ‰
Ascuantia | 0 | cm²
As,def | 0 | cm²
Diámetro del redondo |  | mm | 6
Area del redondo | 0 | cm² | 8
Número de redondos | #DIV/0! |  | 10
Número definitivo de redondos
Separación entre redondos | 20 | cm
Armadura secundaria cercos verticales
Armadura secundaria cercos verticales | 15.84 | cm²
Armadura secundaria por ramal | 7.92 | cm²
Diámetro del redondo |  | mm
Area del redondo | 0 | cm²
Número de redondos | #DIV/0!
Número definitivo de redondos
Separación entre redondos | 20 | cm
Armadura secundaria cercos horizontales
Armadura secundaria cercos horizontales | 0 | cm²
Armadura secundaria por ramal | 0 | cm²
Diámetro del redondo |  | mm
Area del redondo | 0 | cm²
Número de redondos | #DIV/0!
Número definitivo de redondos
Separación entre redondos | 20 | cm
ℎ_𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒=15∅^2+10
ℎ=𝑣/2
𝐿=3𝐷+𝑙+0,60
𝐿=𝐷+0,660
𝑇_𝑑=1,5 (𝑁_𝑘 𝑉)/2ℎ
𝐴_𝑠=𝑇_𝑑/𝑓_𝑦𝑑 10
𝑁º=𝐴_(𝑠,𝑑𝑒𝑓)/𝐴_∅
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛=(𝑏−2𝑟−𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠∙∅)/(𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠−1)
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(𝑏−2𝑟−𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠∙∅)/(𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠−1)
𝐴_(𝑠,𝐼)=1/10 𝐴_(𝑠,𝑑𝑒𝑓)
𝐴_(𝑠,𝑣)=4/1000 𝑏𝐿
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(𝐿−2𝑟−𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠∙∅)/(𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠−1)
𝐴_(𝑠,ℎ)=4/1000 𝑏ℎ
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(ℎ−2𝑟−𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠∙∅)/(𝑁º𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠−1)
𝐴_(𝑠,𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎)=𝐵∙ℎ∙𝑝

## Referencia
Esta hoja de cálculo esta diseñada conforme al procedimiento de cálculo incluido en el libro NUMEROS GORDOS EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS (ISBN: 9788493227043) de Juan Carlos Arroyo Portero.