## Inicio
ETS ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN 2
PREDIMENSIONADO DE PILARES
David Bienvenido Huertas

## Pilares
Datos de partida
Nk | 1000 | kN
Lado del pilar | 0.3 | m
Alto | 3 | m
Límite elástico del acero | 500 | N/mm²
Resistencia característica del hormigón | 25 | N/mm²
Axil de cálculo
Nd | 1800 | kN
Determinación sección acero
Nc | 1500 | kN
As | 6.9 | cm² | Si Nc es mayor que Nd, comprobar cuantía geométrica 4‰
Número de redondos
Diámetro del redondo | 16 | mm
Área del redondo | 2.0106 | cm²
Número de redondos | 3.4318
Número definitivo de redondos | 4
Separación entre redondos
Separación entre redondos | 3.4 | cm | 2,5 cm < < 15 ó 30 cm
𝑁_𝑑=〖1,2∙1,5∙𝑁〗_𝑘
𝑁_𝑐=〖𝐴_𝑐∙𝑓〗_𝑐𝑑
𝐴_𝑠=(𝑁_𝑑−𝑁_𝑐)/𝑓_𝑦𝑑 10

## Referencia
Esta hoja de cálculo esta diseñada conforme al procedimiento de cálculo incluido en el libro NUMEROS GORDOS EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS (ISBN: 9788493227043) de Juan Carlos Arroyo Portero.