## Inicio
ETS ARQUITECTURA
INSTALACIONES 2
CÁLCULO DE EQUILIBRADO DE CAUDALES
David Bienvenido Huertas

## Locales habitables
Albacete
Locales habitables | [25 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | Zona invierno | Compacidad | alfa | A | B | C | D | E |  |  | Alicante
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |  | Horizontal | Almería
Tipo de vivienda | [36 empty] | S | Ávila
[10 empty] | Locales secos |  |  | Locales húmedos | [19 empty] | Residencial privado |  |  |  | SE | Badajoz
Locales secos |  |  |  | Locales húmedos | [5 empty] | Dormitorio principal | Resto de dormitorios | Salas de estar, comedores, otros | Mínimo en total | Mínimo por local | [10 empty] | α | [7 empty] | Otros usos |  |  |  | E | Barcelona
Estancia | Caudal mínimo (l/s) | Incremento de equilibrado (l/s) | Caudal equilibrado (l/s) | Estancia | Caudal mínimo (l/s) | Incremento de equilibrado (l/s) | Caudal equilibrado (l/s) |  | 0 ó 1 dormitorios | 8 | 0 | 6 | 12 | 6 | [10 empty] | A | [11 empty] | NE | Bilbao |  | CASO 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 dormitorios | 8 | 4 | 8 | 24 | 7 | [10 empty] | B | [12 empty] | Burgos
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 o más dormitorios | 8 | 4 | 10 | 33 | 8 | [10 empty] | C | [5 empty] | Clase de higrometría 5 | [6 empty] | Cáceres
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s. | [16 empty] | D | [5 empty] | Clase de higrometría 4 | [6 empty] | Cádiz
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dormitorio principal | [14 empty] | E | [5 empty] | Clase de higrometría 3 o inferior | [6 empty] | Castellón
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Resto de dormitorios |  |  |  | Cocina | [23 empty] | Ceuta
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Salas de estar, comedores, otros |  |  |  | Baño/Aseo | [23 empty] | Ciudad Real
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Lavadero | [22 empty] | N | Córdoba |  | CASO 2
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Otros | [22 empty] | NO | A Coruña
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.1 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |  | O | Cuenca
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | [26 empty] | SO | Girona
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | R/H | D/H | L/H |  |  |  |  | Retranqueo | Voladizo |  |  | Blanco | [11 empty] | Granada
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Voladizo |  | Pastel |  | Exterior |  | Persianas |  |  |  |  | 1 |  |  | Guadalajara | No aisladonh-e- Aisladoh-nh
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Retranqueo |  | Oscuro |  | Interior |  | Toldos |  |  |  |  | 0 | Horizontal |  | Huelva | No aisladonh-e-No aisladoh-nh
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Lamas horizontales |  | Negro |  | No dispone |  | Cortinas | [5 empty] | Ascendente |  | Huesca | Aisladonh-e-No aisladoh-nh
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Lamas verticales | [5 empty] | No dispone | [5 empty] | Descendente |  | Jaén
[10 empty] | 7 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | Lucernarios | [13 empty] | León
| Locales secos |  | Locales húmedos |  |  |  | Cumplimiento |  |  | 8
| Caudal mínimo (l/s) | Caudal equilibrado (l/s) | Caudal total mínimo por local (l/s) |  | Caudal total mínimo por vivienda (l/s) | Caudal equilibrado (l/s) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  |  |  | Vidrio sencillo | [8 empty] | Uno |  | Lleida
Totales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Equilibrado |  |  | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  |  |  | Vidrio doble | [8 empty] | Dos |  | Logroño
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  |  | Vidrio doble bajo emisivo | [10 empty] | Lugo
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  |  | Vidrio triple bajo emisivo | [10 empty] | Madrid
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Tres |  | Málaga
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Cuatro |  | Melilla | < 0,25
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Cinco |  | Murcia | 0,25 ≤ 0,50
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Seis |  | Ourense | 0,50 ≤ 0,75
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Siete |  | Oviedo | 0,75 ≤ 1,00
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Ocho |  | Palencia | 1,00 ≤ 1,25
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Palma de Mallorca
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Palmas, Las
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Pamplona
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Pontevedra
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | San Sebastian | 1,25 ≤ 2,00
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Salamanca
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Santa Cruz de Tenerife
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Santander
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Segovia
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Sevilla
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Soria
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Tarragona
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Teruel
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Toledo
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Valencia
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Valladolid
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Vitoria
Zamora
[38 empty] | Zaragoza | 2,00 ≤ 2,50
2,50 ≤ 3,00
> 3,00
alfa
A
[30 empty] | 0,5 < z ≤ 1,0 |  |  |  |  | B
[30 empty] | 1,0 < z ≤ 2,0 |  |  |  |  | C
[30 empty] | 2,0 < z ≤ 3,0 |  |  |  |  | D
[30 empty] | z > 3,0 |  |  |  |  | E
Residencial privado
Diferente de residencial privado
Edificios nuevos y ampliaciones
Cambios de uso, reformas de más del 25 de la envolvente
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.2 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.3 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.4 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.5 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.6 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.7 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.8 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.9 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.1
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.2
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.3
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.4
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.5
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.6
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.7
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.8
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.9
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.1
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.2
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.3
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.4
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.5
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.6
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.7
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.8
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.9
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.1
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.2
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.3
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.4
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.5
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.6
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.7
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.8
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.9
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[26 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62

## Locales no habitables
Albacete
Locales no habitables | [16 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | Zona invierno | Compacidad | alfa | A | B | C | D | E |  |  | Alicante
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |  | Horizontal | Almería
Tipo de local no habitable | Aparcamientos y garajes | [26 empty] | S | Ávila
Superficie útil |  | m² | Solo para trasteros y almacenes de residuos | [20 empty] | Residencial privado |  |  |  | SE | Badajoz
Plazas de garaje |  |  | Solo para garajes | Trasteros y sus zonas comunes | 0.7 | [10 empty] | α | [7 empty] | Otros usos |  |  |  | E | Barcelona
Caudal mínimo de ventilación (admisión) | 0 | l/s |  | Aparcamientos y garajes | 120 | [10 empty] | A | [11 empty] | NE | Bilbao |  | CASO 1
Caudal mínimo de ventilación (extracción) | 0 | l/s |  | Almacenes de residuos | 10 | [10 empty] | B | [12 empty] | Burgos
[16 empty] | C | [5 empty] | Clase de higrometría 5 | [6 empty] | Cáceres
[16 empty] | D | [5 empty] | Clase de higrometría 4 | [6 empty] | Cádiz
|  |  |  | Trasteros y sus zonas comunes | [11 empty] | E | [5 empty] | Clase de higrometría 3 o inferior | [6 empty] | Castellón
|  |  |  | Aparcamientos y garajes | [24 empty] | Ceuta
|  |  |  | Almacenes de residuos | [24 empty] | Ciudad Real
[28 empty] | N | Córdoba |  | CASO 2
[28 empty] | NO | A Coruña
|  |  |  | 0 | [12 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.1 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |  | O | Cuenca
|  |  |  | 1 | [23 empty] | SO | Girona
|  |  |  | 2 |  | R/H | D/H | L/H |  |  |  |  | Retranqueo | Voladizo |  |  | Blanco | [11 empty] | Granada
|  |  |  | 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Voladizo |  | Pastel |  | Exterior |  | Persianas |  |  |  |  | 1 |  |  | Guadalajara | No aisladonh-e- Aisladoh-nh
|  |  |  | 4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Retranqueo |  | Oscuro |  | Interior |  | Toldos |  |  |  |  | 0 | Horizontal |  | Huelva | No aisladonh-e-No aisladoh-nh
|  |  |  | 5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Lamas horizontales |  | Negro |  | No dispone |  | Cortinas | [5 empty] | Ascendente |  | Huesca | Aisladonh-e-No aisladoh-nh
|  |  |  | 6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Lamas verticales | [5 empty] | No dispone | [5 empty] | Descendente |  | Jaén
|  |  |  | 7 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | Lucernarios | [13 empty] | León
8
|  |  |  | 9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  |  |  | Vidrio sencillo | [8 empty] | Uno |  | Lleida
|  |  |  | 10 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  |  |  | Vidrio doble | [8 empty] | Dos |  | Logroño
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  |  | Vidrio doble bajo emisivo | [10 empty] | Lugo
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  |  | Vidrio triple bajo emisivo | [10 empty] | Madrid
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Tres |  | Málaga
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Cuatro |  | Melilla | < 0,25
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Cinco |  | Murcia | 0,25 ≤ 0,50
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Seis |  | Ourense | 0,50 ≤ 0,75
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Siete |  | Oviedo | 0,75 ≤ 1,00
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [12 empty] | Ocho |  | Palencia | 1,00 ≤ 1,25
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Palma de Mallorca
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Palmas, Las
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Pamplona
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Pontevedra
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | San Sebastian | 1,25 ≤ 2,00
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Salamanca
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Santa Cruz de Tenerife
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Santander
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Segovia
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Sevilla
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Soria
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Tarragona
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Teruel
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Toledo
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Valencia
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Valladolid
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,05<R/W≤0,1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [14 empty] | Vitoria
Zamora
[29 empty] | Zaragoza | 2,00 ≤ 2,50
2,50 ≤ 3,00
> 3,00
alfa
A
[21 empty] | 0,5 < z ≤ 1,0 |  |  |  |  | B
[21 empty] | 1,0 < z ≤ 2,0 |  |  |  |  | C
[21 empty] | 2,0 < z ≤ 3,0 |  |  |  |  | D
[21 empty] | z > 3,0 |  |  |  |  | E
Residencial privado
Diferente de residencial privado
Edificios nuevos y ampliaciones
Cambios de uso, reformas de más del 25 de la envolvente
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.2 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.3 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.4 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.5 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.6 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.7 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.8 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 0.9 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.1
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.2
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.3
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.4
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.5
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.6
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.7
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.8
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 1.9
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.1
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.2
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.3
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.4
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.5
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.6
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.7
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.8
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 2.9
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.1
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.2
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.3
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.4
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.5
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.6
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.7
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.8
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 3.9
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 4.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 5.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 6.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 7.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 8.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 9.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 10.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 11.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 12.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 13.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 14.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 15.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 16.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 17.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 18.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 19.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 20.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 21.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 22.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 23.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 24.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 25.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 26.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 27.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 28.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.1 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.2 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.3 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.4 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.5 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.6 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.7 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.8 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 29.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62
[17 empty] | Residencial privado | Edificio nuevo | alfa | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62